**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | Τεμ | 1 |  |  |
| 2. | MODULE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΥΚΤΙΟΥ | Τεμ | 1 |  |  |
| 3. | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/7Ah | Τεμ | 1 |  |  |
| 4. | MODULE 16 ΖΩΝΩΝ | Τεμ | 1 |  |  |
| 5. | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ) | Τεμ | 1 |  |  |
| 6. | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (READER) | Τεμ | 1 |  |  |
| 7. | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ | Τεμ | 5 |  |  |
| 8. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | Τεμ | 4 |  |  |
| 9. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΛΙΣΗΣ-ΔΟΝΗΣΗΣ | Τεμ | 5 |  |  |
| 10. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ | Τεμ | 3 |  |  |
| 11. | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | Τεμ | 1 |  |  |
| 12. | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/2Ah | Τεμ | 1 |  |  |
| 13. | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ | Τεμ | 2 |  |  |
| 14. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | Τεμ | 2 |  |  |
| 15. | ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ | Τεμ | 5 |  |  |
| 16. | PoE SWITCH 8CH | Τεμ | 1 |  |  |
| 17. | ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ | m | 400 |  |  |
| 18. | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ) | m | 30 |  |  |
| 19. | ΖΕΥΓΟΣ LINK | Τεμ | 1 |  |  |
| 20. | UPS | Τεμ | 1 |  |  |
| 21. | ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | |  |
| ΦΠΑ | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |  |
| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ) | Τεμ | 1 |  |  |
| 2. | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (READER) | Τεμ | 1 |  |  |
| 3. | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ | Τεμ | 4 |  |  |
| 4. | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΒΤ | Τεμ | 1 |  |  |
| 5. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | Τεμ | 2 |  |  |
| 6. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΛΙΣΗΣ-ΔΟΝΗΣΗΣ | Τεμ | 4 |  |  |
| 7. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ | Τεμ | 3 |  |  |
| 8. | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | Τεμ | 1 |  |  |
| 9. | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/2Ah | Τεμ | 1 |  |  |
| 10. | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ | Τεμ | 1 |  |  |
| 11. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | Τεμ | 2 |  |  |
| 12. | ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ | Τεμ | 6 |  |  |
| 13. | PoE SWITCH 8CH | Τεμ | 1 |  |  |
| 14. | ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ | m | 300 |  |  |
| 15. | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ) | m | 50 |  |  |
| 16. | ΖΕΥΓΟΣ LINK | Τεμ | 1 |  |  |
| 17. | UPS | Τεμ | 1 |  |  |
| 18. | ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | |  |
| ΦΠΑ | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | Τεμ | 1 |  |  |
| 2. | MODULE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΥΚΤΙΟΥ | Τεμ | 1 |  |  |
| 3. | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/7Ah | Τεμ | 1 |  |  |
| 4. | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ) | Τεμ | 1 |  |  |
| 5. | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ | Τεμ | 1 |  |  |
| 6. | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΒΤ | Τεμ | 1 |  |  |
| 7. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | Τεμ | 1 |  |  |
| 8. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΛΙΣΗΣ-ΔΟΝΗΣΗΣ | Τεμ | 1 |  |  |
| 9. | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | Τεμ | 1 |  |  |
| 10. | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/2Ah | Τεμ | 1 |  |  |
| 11. | ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ | m | 35 |  |  |
| 12. | ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | |  |
| ΦΠΑ | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑ | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ | Τεμ | 2 |  |  |
| 2. | PoE SWITCH 8CH | Τεμ | 1 |  |  |
| 3. | ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ | m | 30 |  |  |
| 4. | ΖΕΥΓΟΣ LINK | Τεμ | 1 |  |  |
| 5. | ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | |  |
| ΦΠΑ | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |  |
| ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 6 | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ | Τεμ | 2 |  |  |
| 2. | PoE SWITCH | Τεμ | 1 |  |  |
| 3. | ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ | m | 30 |  |  |
| 4. | ΖΕΥΓΟΣ LINK | Τεμ | 1 |  |  |
| 5. | ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | |  |
| ΦΠΑ | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ SERVER | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | SERVER | Τεμ | 1 |  |  |
| 2. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ AXXON  (Άδειες Χρήσης) | Τεμ | 12 |  |  |
| 3. | HDD 4TB | Τεμ | 1 |  |  |
| 4. | UPS | Τεμ | 1 |  |  |
| 5. | ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | |  |
| ΦΠΑ | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |  |
| ΧΩΡΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ | Τεμ | 6 |  |  |
| 2. | PoE SWITCH | Τεμ | 1 |  |  |
| 3. | ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ | m | 300 |  |  |
| 4. | ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (CONDUR) | Τεμ | 250 |  |  |
| 5. | ΕΡΓΑΣΙΑ: Περιλαμβάνει τοποθέτηση καμερών μεταφορά υφιστάμενης κάμερας μετακίνηση ιστού τομή δρόμου για πέρασμα καλωδιώσεων | (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | |  |
| ΦΠΑ | | | | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | |  |

Συνολική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ **χωρίς ΦΠΑ** (ολογράφως):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Αριθμητικώς: ……………………………….

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες.

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο Προσφέρων